| ICS |  |
| --- | --- |
| CCS | 点击此处添加CCS号 |

4113

南阳市地方标准

DB 4113/T XXXX—2025

经方阁建设规范

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

南阳市市场监督管理局  发布

目  次

前言	2

经方阁建设规范	1

1 范围	1

2 规范性引用文件	1

3 术语和定义	1

4 建设原则与定位	1

5 建设主体与资质要求	2

6 选址与场地要求	2

7 建筑与功能分区	2

8 设施设备配置	3

9 运营服务要求	3

10 安全管理与应急措施	3

参考文献	4

前言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则  第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件由南阳市中医药管理局提出并归口。

本文件起草单位：南阳市中医院。

本文件主要起草人：秦玖刚、魏戍、崔书克、蔡文、张继中、贾虎林、董军、张小静、袁兵、张雯、张聪。

经方阁建设规范

范围

本文件规定了张仲景经方阁的建设原则、功能定位、场地要求、建筑标准、设施配置、运营管理等内容。

本文件适用于南阳市行政区域内经方阁的新建、改扩建及运营管理，其他地区可参照执行。

规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB 50314—2015 智能建筑设计标准

GB/T 19001—2016 质量管理体系要求

GB 15982—2012 医院消毒卫生标准

《中华人民共和国中医药法》（2016年）

《中医诊所基本标准》（2023年版）

术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1 张仲景经方阁

以中医药理论为指导，依托仲景文化特色，整合中医非药物疗法资源，提供慢性疼痛诊疗、颈肩腰腿痛、中医康复、健康管理等服务的标准化中医诊疗延伸机构。

3.2 非药物疗法

以针灸、推拿、艾灸、拔罐等中医适宜技术为核心，不依赖化学药物的治疗手段。

3.3 功能区

经方阁内承担特定服务职能的区域，包括诊疗区、康复区、文化展示区等。

建设原则与定位

4.1 建设原则

文化传承：突出仲景文化元素，融入传统建筑风格；

功能复合：集医疗、康复、文化传播、健康管理于一体；

标准统一：实现技术、品牌、管理的“三平移”；

便民惠民：提供“简、便、廉、验”的中医药服务。

4.2 功能定位

基础功能：提供血管痉挛性头痛、枕大神经痛、急性面瘫、落枕、神经根型颈椎病等20种以上慢性疼痛疾病的中医诊疗服务；

扩展功能：开展中医体质辨识、健康宣教、国际中医药文化交流；

特色功能：推广南阳艾，针灸推拿中医适宜技术等核心技术培训。

建设主体与资质要求

5.1 主体资质

须为依法注册的医疗机构或具备中医药服务资质的法人单位；

需通过南阳市中医药管理局技术审核。

5.2 人员配置

每间经方阁配备中医师不少于2名，护理人员1名；

医师需具备中医类别执业资格，并通过经方专项培训。

选址与场地要求

6.1 选址原则

优先布局于社区、文旅街区等人口密集区域；

交通便利，服务半径覆盖3公里内居民。

6.2 场地标准

建筑面积：单店不低于100㎡，旗舰店不低于300㎡；

层高要求：诊疗区净高≥2.8m，公共区域≥3.0m；

无障碍设计：需符合残疾人通行及服务需求。

建筑与功能分区

7.1 功能区划分

| 功能区 | 核心要求 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 普通店 | 旗舰店 |
| 诊疗区 | 设置独立诊室1-3间；每诊室面积≥6㎡。 | 设置独立诊室4-10间；每诊室面积≥10㎡。 |
| 康复区 | 配置艾灸床、牵引设备等，床位≥5张，单床使用面积≥4㎡。 | 配置艾灸床、牵引设备等，床位≥30张，单床使用面积≥5㎡。 |
| 文化展示区 | 设置仲景文化墙、非药物疗法器具展柜，面积≥4㎡。 | 设置仲景文化墙、非药物疗法器具展柜，面积≥20㎡。 |
| 候诊区 | 配备服务导台、中医药科普资料、座椅，面积≥10㎡。 | 配备服务导台、中医药科普资料、座椅、茶饮台，活动DP点，面积≥15㎡。 |

7.2 装修标准

外立面：采用仿古中式风格，枣红色窗框搭配灰色檐口；

室内装饰：墙面以白色为主，地面采用防滑地砖，融入中医药文化元素；

标识系统：统一使用“地名+经方阁”命名，标识醒目。

设施设备配置

8.1 基础设备

中医四诊仪、艾灸治疗床、红外线理疗仪、中药熏蒸设备。

8.2 信息化系统

接入区域医疗信息平台，实现电子病历共享（可选）；

配置远程会诊终端，支持与上级医院协作（可选）。

运营服务要求

9.1 服务内容

基本服务：慢性颈肩腰腿痛及疼痛诊疗、中医康复、健康咨询；

特色服务：针灸、艾灸、督灸等注中医药适宜技术疗法。

9.2 质量管理

建立服务评价体系，患者满意度≥90%；

每季度开展技术培训，年度考核不合格者暂停执业。

安全管理与应急措施

消防配置：按GB 50016—2014设置烟感报警器、灭火器等；

感染控制：严格执行WS/T 367—2012医疗机构消毒技术规范；

应急预案：制定火灾、医疗纠纷等突发事件处置流程。

参考文献

[1] 国家中医药管理局. 中医医疗技术目录. 2023.

[2] 国务院办公厅.中医药振兴发展重大工程实施方案》（2022年）

[3] 河南省卫生健康委.河南省“十四五”中医药发展规划

[4] 南阳市中医院.张仲景经方阁运营管理手册. 2024.